## Slide 1: Planejamento de data center, com ênfase em sistemas hardened para melhorias de dependabilidade focado em variação de temperatura
Rafael Roque
rrs4@cin.ufpe.br
Orientador: Paulo Maciel
prmm@cin.ufpe.br
Grupo de Pesquisa: www.modcs.org

## Slide 2: Introdução/Motivação
Alta disponibilidade
20 ~ 22 graus Celsius
Motivos Downtime
$5k por minuto

## Slide 3: Objetivos
Objetivo Geral
  Quantiﬁcar o impacto do hardening computing na dependabilidade da infraestrutura de TI do data center

## Slide 4: Hardening Computing
Router
Rack
Rack
Rack
Switch
Rack
Switch
Arquitetura de TI
Arquitetura de Refrigeração
CRAC
CRAC
CRAC
Chiller
CRAC
CRAC
Cooling Tower
CRAC
(Cold Standby)

## Slide 5: Hardening Computing
Router
Rack
Rack
Rack
Switch
Rack
Switch
Arquitetura de TI
Arquitetura de Refrigeração
CRAC
CRAC
CRAC
Chiller
CRAC
CRAC
Cooling Tower
CRAC
(Cold Standby)
Rack
Rack
Rack
Rack

## Slide 6: Modelos Utilizados
Modelo RBD
Modelo SPN com Dependência
Modelo Energia
Modelo Arrhenius

## Slide 7: Métricas
Custo Operacional
Custo de Aquisição
Disponibilidade

## Slide 8: Modelo de Energia

## Slide 9: Equação Arrhenius
Final
default
Final
Inicial
Energia de Ativação para ruptura dialétrica de semicondutores
Final
K é uma constant de Boltzmann

## Slide 10: Modos Operacionais
OM1: Todos os dispositivos de TI deve estar funcionando.
OM2: O sistema de TI está trabalhando, se pelo menos um roteador, dois switches e três racks são funcionais.
OM3: Pelo menos um roteador, dois switches e dois racks devem estar funcionando.

## Slide 11: SPN com Dependência

## Slide 12: Configuração

## Slide 13: Resultados
C4 > C1: 2.024 horas
20 - 32.40 graus Celsius

## Slide 14
Perguntas?